ВОДООБОРОТНЫЙ ЦИКЛ

| Компания: Company: |  | Дата: Date: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ulica: Streat: | Почтовый индекс: Zip code: |  | Адрес: Street and number: |
| Город: City: |  |
| Сегмент рынка: Market segment: |  | Наименование системы: System name: |  |
| Общий объем системы [м3]: Total system volume [m3]: |  | Рециркуляция [м3]: Recirculation rate [m3]: |  |
| Линейная скорость потока воды в теплообменниках [м/с]: Water velocity in heat exchangers [m/s]: | Минимально Min |  | Максимально Max |  | Средняя Average |  |
| Расход подпиточной воды [м3/ч]: Make-up water flow rate [m3/h]: |  |
| Расход продувки [m3/h]: Blowdown flowrate [m3/h]: |  |
| Потери на испарение [m3/h]: Evaporation rate [m3/h]: |  |
| Обводная фильтрация By-pass filtration | ДА YES | НЕТ NO | % от рециркуляции (если ДА) % of recirculation rate (if YES) |  |
| Стоимость подпиточной воды, [руб/м3] Make-up water cost, [BYR/m3] |  | Расходы на сброс продувки, [руб/м3] Blowdown discharge cost, [BYR/m3] |  |
| Перепад температур в градирне, T, [oC] Cooling tower T, [oC] |  | Максимальная температура поверхности, [oC] Max. skin temp., [oC] |  |
| Конструкционные материалы градирни Cooling tower construction materials | Сталь Steel | Бетон Concrete | Дерево Wood | Пластик Plastik | Другие Others |
| Металлургический состав системы System metallurgy | Углеродистая сталь Carbon steel | Нерж. сталь Stainless steel | Сплавы меди Copper alloys | Алюминий Aluminium X | Другие Others |

| Текущая программа обработки Current treatment programme |  |
| --- | --- |
| Поставщик текущей программы Current supplier |  |
| Дозирующее оборудование/ автоматическое управление |  |
| Мониторинговые программы |  |

| Актуальная ситуация Present situattion |
| --- |
| Скорость коррозии [мм/год] Corrosion rate, [mm/year] |  |
| Хлорирование Chlorination |  |
| Корректировка рН/подкисление Adjusting pH/acid dosing |  |
| Микробиологический контроль Microbiological control |  |

| Осадки (неорганические, коррозия, углеводороды, ил, бактерии, прочие) Deposits (inorganic, rust, hydrocarbones, algaes, bacterias, others) |  |
| --- | --- |

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ

PHISICAL AND CHEMICAL PARAMETERS OF WATER

| Параметр Parameter | Подпиточная вода Make-up water | Вода в цикле Cooling water |
| --- | --- | --- |
| pH Parameter |  |  |
| Электропроводность, [См/см] Conductivity[S/cm] |  |  |
| Общая жесткость, [мг/л по CaCO3] Total hardness, [ppm CaCO3] |  |  |
| Кальциевая жесткость, [мг/л по CaCO3] Calcium hardness, [ppm CaCO3] |  |  |
| Магниевая жесткость, [мг/л по CaCO3] Magnesium hardness, [ppm CaCO3] |  |  |
| Щелочность м/о, [мг/л по CaCO3] M-alkalinity, [ppm CaCO3] |  |  |
| Щелочность ф/ф, [мг/л по CaCO3] P-alkalinity, [ppm CaCO3] |  |  |
| Хлориды, [мг Cl-/л] Chlorides, [mg Cl-/l] |  |  |
| Сульфаты, [мг SO42-/л] Sulphates, [mg SO42-/l] |  |  |
| Кремний, [мг SiO2/л] Silica, [mg SiO2/l] |  |  |
| Общее железо, [мг Fe/л] Total iron, [mg Fe/l] |  |  |
| Фосфаты, [мг o-PO43-/л] Phosphates, [mg o-PO43-/l] |  |  |
| Нитраты, [мг NO3-/л] Nitrates, [mg NO3-/l] |  |  |
| Взвешенные частицы, [мг/л] Suspended solids, [mg/l] |  |  |

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ

PHISICAL AND CHEMICAL PARAMETERS OF WATER

Пожалуйста, предоставьте иную важную информацию, которая может повлиять на работу водооборотной системы (например, часто возникающие проблемы, распространенные загрязняющие вещества и т.д.)

Please describe all other important information that may influence on cooling system work (eg. common operational problems, common system contaminants etc.).